Утверждено:

Контрактный управляющий

Администрации Полетаевского

сельского поселения

______________   Н. П. Подкорытова

«_____» ___________________   2018 г.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

для субъектов малого предпринимательства

и социально ориентированных некоммерческих организаций

на выполнение работ по  замене аварийных опор электроосвещения

в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области

Реестровый номер закупки: № 141-Э/18

Заказчик: Администрация Полетаевского сельского поселения

Сосновского муниципального района Челябинской области

Уполномоченный орган: Администрация Сосновского муниципального района

Челябинской области

с. Долгодеревенское,  2018 год

Настоящая документация об аукционе в электронной форме наряду с информацией, указанной в извещении о проведении  аукциона, содержит информацию, предусмотренную статьей 64 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иную информацию, предусмотренную положениями Федерального закона о контрактной системе, в том числе проект контракта, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Часть 1

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об Уполномоченном органе; | Уполномоченный орган: Администрация Сосновского муниципального района, Почтовый адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21; тел/факс: (35144) 90-319 (приемная), (35144)90351 (отдел муниципальных закупок). Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21. Адрес электронной почты: munzak@chelsosna.ru, Ответственное должностное лицо – Ковач Н. Б. тел. (35144)90351 |
| 2. | Используемый способ определения подрядчика; | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). |
| 3. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; | 28 июня 2018 года 09-00 (время местное) |
| 4. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе; | 03 июля 2018 года |
| 5. | Дата проведения аукциона; | 06 июля 2018 года |
| 6. | Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе; | 20 июня 2018 года |
|  | Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе; | 26 июня 2018 года |
| 7. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Место подачи заявок участниками закупки; | АО «ЕЭТП» - http://roseltorg.ru |
| 8. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками; | Рубль Российской Федерации. |
| 9. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта; | Порядок не установлен. |
| 10. | Требования к участникам электронного аукциона; | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (применяется к участникам закупки, если в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации установлены конкретизированные требования); 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика, не принято; 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6. Отсутствие между участником закупки, заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. Участник закупки не является офшорной компанией. |
| 11. | Срок и порядок подачи заявок; | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, осуществляющей проведение соответствующего электронного аукциона или, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Федерального закона о контрактной системе, иным лицом, действующим от имени лица, получившими аккредитацию на соответствующей электронной площадке, если действие указанного лица по участию в аукционе (в том числе на подачу заявок на участие в электронном аукционе), предусмотрены доверенностью, заверенной надлежащим образом. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, при этом, каждый участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 12 и 13 части 1 информационной карты аукциона в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 12. | Требования к содержанию первой части заявки участника и инструкция по ее заполнению; | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ должна содержать следующую информацию: 1. Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы. |
| 13. | Требования к содержанию второй части заявки участника и инструкция по ее заполнению; | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (при наличии таких требований), или копии этих документов, а именно: а) документы или копии документов, указанные в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)и подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки; Примечание к пункту а): при указании в пункте 12.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3)сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. б) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям (рекомендуемая для заполнения форма декларации соответствия участника аукциона приведена в приложении № 1 к информационной карте аукциона), установленным пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе; а именно: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (применяется к участникам закупки, только если в муниципальном контракте (договоре), являющимся приложением к настоящей документации и (или) техническом задании (спецификации) предусмотрено приобретение заказчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма); - отсутствие между участником закупки, заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. в) документы или копии документов, указанные в пункте 12.2 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов работ, закупки которых осуществляются путем аукционов (применяется к участникам закупки, только если настоящая документация предусматривает закупку отдельных видов работ согласно правовому акту Правительства Российской Федерации и перечень документов предусмотрен в пункте 12.2 части 2 информационной карты документации об аукционе). Примечание к пункту в): при указании в пункте 12.2 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 3. Копии документов, указанные в пункте 11.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие, соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Примечание к пункту 3: при указании в пункте 11.1 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) сведений об отсутствии необходимости предоставления участниками закупки соответствующих документов с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п. или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5. Документы или копии документов, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ как учреждению или предприятию уголовно - исполнительной системы, а именно требование учреждения или предприятия уголовно-исполнительной системы, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона (применяется только в случае, если в извещении об аукционе и в пункте12.3 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) предусмотрено предоставление преимуществ учреждениям или предприятиям уголовно - исполнительной системы). 6. Документы или копии документов, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ как организации инвалидов (применяется только в случае, если в извещении об аукционе и в пункте 12.4 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) предусмотрено предоставление преимуществ организациям инвалидов), а именно заявление (декларация) в произвольной форме, в том числе с использованием функций электронной площадки о том, что участник закупки соответствует критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона, а именно является: - общероссийской общественной организацией инвалидов (в том числе созданной как союз общественных организаций инвалидов), среди членов которой инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 процентов, - организацией, уставный (складочный) капитал которой полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов. 7. Документ, подтверждающий право участника аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Федерального закона о контрактной системе, а именно декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае если закупка, предусмотренная настоящей документацией, проводится для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (указание на такую закупку содержится в извещении об аукционе и в пункте 12.5 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3). Примечание к пункту 7: декларацией о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям признается, в том числе указание соответствующей принадлежности на электронной площадке. 8. Документы, указанные в пункте 12.8 части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) и подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов (применяется только в случае, если в настоящей документации об аукционе (впункте12.8 части 2 информационной карты) предусмотрено применение национального режима). Примечание к пункту 8: при указании в пункте 12.8части 2 информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме (столбец 3) сведений о применении национального режима (в том числе, путем указания нормативного документа), но без указания подтверждающих документов, или сведений об отсутствии применения национального режима с формулировками «нет», «не установлено», «не предусмотрено» и т.п., или отсутствие каких-либо сведений (пустой столбец 3), в таком случае участникам закупки не требуется предоставлять во второй части заявки документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемого им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе. |
| 14. | Размер и порядок предоставления обеспечения заявки; | Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, в размере, указанном в пункте 3.8 части 2 информационной карты документации об аукционе в электронной форме. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе данного участника, подавшего заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, блокирование не осуществляется. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки возвращает заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе, блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, вотношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки. |
| 15. | Размер, срок, порядок и требования к обеспечению исполнения контракта; | Размер обеспечения исполнения контракта установлен пунктом 3.9 части 2 информационной карты документации об аукционе в электронной форме. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе, об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, включенную в реестр банковских гарантий и соответствующую требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, либо внесением денежных средств в размере, установленном настоящей документацией на счет заказчика, указанный в пункте 3.10 части 2 информационной карты аукциона в электронной форме. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона о контрактной системе; (Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц); 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Обязательность (необязательность) включения в банковскую гарантию условия о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе: определяется по пункту 13 части 2 информационной карты настоящей документации (столбец 3). Денежные средства, вносимые заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном настоящей документацией на счет заказчика указанный в пункте 3.10 части 2 информационной карты аукциона в электронной форме, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Денежные средства возвращаются подрядчику с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту на счет, реквизиты которого указаны подрядчиком в письменном требовании. |
| 16. | Банковское сопровождение контракта; | Порядок не установлен. |
| 17. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт; | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт (в соответствии со статьей 70 Федерального закона о контрактной системе): - в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта; - в случае наличия разногласий, оформленных протоколом разногласий победителя аукциона: в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе доработанного проекта контракта с учетом замечаний участника, либо повторно размещенного проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа. Срок, в течение которого участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт при его согласии (в соответствии со статьей 70 Федерального закона о контрактной системе): - в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта; - в случае наличия разногласий, оформленных протоколом разногласий таким участником: в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе доработанного проекта контракта с учетом замечаний участника, либо повторно размещенного проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа. |
|  | Срок подписания контракта в случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта; | В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| 18. | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившегося от заключения контракта; | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе , по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. |
| 19. | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе; | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала и окончания срока предоставления разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме согласно пункту 6 части 1 информационной карты аукциона в электронной форме. |

Приложение № 1 к информационной карте аукциона

ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия участника закупки требованиям, предусмотренным в пунктах 3-5, 7-9

части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…»

Участник закупки __________________________________(наименование участника) подтверждает свое соответствие пунктам 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно*:

-  не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято)**;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-  отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов (под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества)**.

Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Участник закупки (уполномоченный представитель) ___________________________________________/_________/______________/

(Ф.И.О.)                                                                            (подпись)        (должность)

М.П. (при наличии)

_____________________________

* допускается указывать в зависимости от вида участника закупки: юридического лица - участника закупки или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, - участника закупки;

** выделенное курсивом допускается не прописывать в декларации

(ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Часть 2)

| 1 | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail) | Администрация Полетаевского сельского поселения. Юридический и фактический адрес: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская, 46. Тел. 8 (35144) 99137 Факс 8 (35144) 99137 е-mail: poletaevo_adm@mail. ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (фамилия, имя, отчество, с указанием должности, номера контактных телефонов, факс, е-mail) | Подкорытова Наталья Петровна – контрактный управляющий администрации Полетаевского сельского поселения тел: (835144) 99137 адрес электронной почты: zakupki_74@mail.ru |
| 3 | Условия контракта |
| 3.1 | Наименование объекта закупки (указывается наименование работ, являющихся объектом закупки) | Выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области |
| 3.2 | Идентификационный код закупки в плане-графике, размещенном на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 183743800275974600100100400014222244 |
| 3.3 | Описание объекта закупки | Указано в Приложении №1 к документации об аукционе |
| 3.4 | Объем выполняемых работ | Указано в Приложении №1 к документации об аукционе |
| 3.5 | Место выполнения работ | Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево |
| 3.6 | Сроки (периоды) выполнения работ | Начало работ - с даты заключения Контракта, Окончание работ - не позднее 15.08.2018 г. |
| 3.7 | Расчет начальной (максимальной) цены контракта (применяемый метод и нормативный акт, в соответствии с которым выполнен расчет, ссылка на соответствующее приложение документации об аукционе в электронной форме, содержащее указанный расчет) | Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен с использованием проектно – сметного метода (Приказ Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем»), Приложение №2 к документации об аукционе. |
| 3.8 | Начальная (максимальная) цена контракта (точное денежное выражение в российских рублях) | 886 862 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек |
| 3.8.1 | Цена за единицу работы | Не предусмотрена |
| Если объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить, оплата выполнения работы осуществляется по цене единицы работы в соответствии с пунктом 3.8.1 настоящей документации, исходя из объема фактически выполненной работы, которая будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке. |
| 3.9 | Размер обеспечения заявки (в процентах от начальной (максимальной) цены контракта, российских рублях) | 1 % - 8 868 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 63 копейки |
| 3.10 | Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах от начальной (максимальной) цены контракта, российских рублях) | 5 % - 44 343 (сорок четыре тысячи триста сорок три) рубля 13 копеек |
| 3.11 | Реквизиты лицевого счета для учета операции со средствами, поступающими во временное распоряжение заказчика (данные счета для зачисления обеспечения контракта) | Получатель Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Администрация Полетаевского сельского поселения) Р/с 40302810075013000168 в Отделение Челябинск г.Челябинск БИК 047501001 л/сч 05693031940 |
| 4. | Код бюджетной классификации | 908 0503 9900760310 244 |
| 5. | Источник финансирования | Бюджет Полетаевского сельского поселения |
| 6. | Требования к гарантийному сроку работы, и (или) объему предоставления гарантий их качества. | Гарантийный срок равен 3 (трем) годам со дня подписания итогового акта приемки выполненных работ. |
| 7. | Возможность снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий контракта в соответствии с пп. «а» п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе | Предусмотрена |
| 8. | Возможность изменить объем выполняемых работ, предусмотренное контрактом в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе | Предусмотрена |
| 9. | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. |
| 10. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе | Предусмотрена |
| 11 | Документы, подтверждающие соответствие выполняемых работ |
| 11.1 | Копии документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе, являющейся объектом закупки в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, предъявляемые в составе 2 части заявки(при наличии таких требований) | Не требуются |
| 12. | Требования к участникам закупки |
| 12.1 | Соответствие требованиям к участникам закупки, установленным действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а также документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки и подтверждающие соответствие участника аукциона таким требованиям (пункт 1 части 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе) | требования не установлены |
| 12.2 | Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов работ в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, и документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки и подтверждающие такое соответствие участников закупки дополнительным требованиям | требования не установлены |
| 12.3 | Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы в закупках в соответствии со ст. 28 Федерального закона о контрактной системе | преимущества не предоставляются |
| 12.4 | Предоставление преимуществ организациям инвалидов в закупках в соответствии со ст. 29 Федерального закона о контрактной системе | преимущества не предоставляются |
| 12.5 | Преимущества и ограничения в участии в закупке: проведение электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системы | преимущества и ограничения установлены |
| 12.6 | Требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе | требование не установлено |
| 12.7 | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица | требование установлено |
| 12.8. | Документы (или копии документов), представляемые в составе 2 части заявки, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемой им работы условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе. Нормативные правовые акты, устанавливающие национальный режим. Сведения об установлении условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, запретов, ограничений. | требование не установлено |
| 13. | Включение в банковскую гарантию условия о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе | предусмотрено |
| 14. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом о контрактной системе | не установлено |

Приложение № 1 к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения

в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области

1. Сведения о заказчике

Администрация Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Адрес местонахождения: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская, д. 46, тел. 8 (351) 44-99-137.

Адрес электронной почты: zakupki_74@mail.ru

2. Предмет закупки

Выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области

3. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Муниципальному контракту:

3.1. Согласно настоящему Техническому заданию Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием в полном соответствии с:

- локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию),

- действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,

- Гражданский кодекс Российской Федерации,

- ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»,

- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

-  ГОСТ 23613-79 «Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия»

- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное уличное освещение»

- «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных приказом Минжилкомхоза от 12 мая 1988г. № 120.

- СНиП 2-01.02-85 «Правила и нормы по охране труда».

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,

а также СНиП, ГОСТами, техническими регламентами и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

При выполнении работ должны применяться новые материалы и оборудование, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, сертифицированные в РФ.

В случае, если в Техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, материалов, используемых или поставляемых при выполнении работ по контракту, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

4. Место выполнения работ

Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево.

5. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены не позднее 15 августа 2018 года.

6.Условия оплаты: Муниципальный заказчик осуществляет со своего лицевого счета на расчетный счет подрядчика оплату за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания форм № КС-2, КС-3.

7. Общие требования к выполнению работ

7.1. Работы, указанные в Техническом задании, выполняются в объеме и сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и условиями Муниципального контракта, в соответствии с ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов. Работы сдаются Заказчику в полном объеме.

7.2. При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы, оборудование, механизмы и технологии.

7.3. Перед ремонтными работами Заказчик осуществляет проверку поставленной продукции и материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам. Выполнение ремонтных работ производится только после согласования с Заказчиком.

7.4. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим требованиям.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет охрану объектов выполняемых работ, материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, ограждение мест производства работ с момента начала работ и до сдачи работ Заказчику путем подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.6. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока.

7.7. Подрядчиком не используются в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

7.8. Подрядчик ежедневно убирает территорию производства работ и вывозит строительный мусор.

7.9. Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников Подрядчика.

7.10. После окончания работ Подрядчик обязан осуществить вывоз оборудования, строительного инструмента, остатков строительного мусора с объекта выполнения работ в 2-дневный срок.

7.11. В случае, если в Техническом задании и Локальной смете содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, материалов, используемых или поставляемых при выполнении работ по контракту, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

7.12. Подрядчик обязан представить Заказчику до приемки выполненных работ исполнительную документацию, в состав которой входят: журнал контроля за производством работ и их приемкой, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве (сертификаты, декларации, паспорта) на примененные материалы, документ о назначении ответственных (ого) лиц (а) на период выполнения работ.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов

8.1. Подрядчик обязан обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, по охране труда, правил пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

9. Гарантии качества по выполненным работам

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

9.2. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта выполненных работ, либо существенно снижающие возможность его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний Акт, который подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.3. При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта выполненных работ, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение дефектов.

10. Виды и объемы работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 30 |
| 2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 30 |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 30 |
| 4 | Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 30 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 16 |
| 6 | Изоляторы линейные штыревые типа РФО-16 | 100 шт. | 0,6 |
| 7 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д | шт. | 60 |
| 8 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0,75 |
| 9 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 30 |
| 10 | Хомут для анкеровки троса окрашенный | шт. | 60 |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 30 |
| 12 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,9 |

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания:

– Приложение 1 - Локальный сметный расчет

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______

на выполнение работ для муниципальных нужд

ИКЗ 183743800275974600100100400014222244

п. Полетаево                                                                                         	               	                 «___»____________2018 г.

Администрация Полетаевского сельского поселения, в лице Главы Полетаевского сельского поселения Лавровой Евдокии Яковлевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательством Российской Федерации, на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме № ________________________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области   (далее по тексту – объект).

Работы должны быть выполнены в соответствии и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в объеме, согласно сметной документации, техническому заданию (Приложение 1 к контракту).

1.2. В соответствии с настоящим контрактом стороны принимают на себя следующие обязательства:

Подрядчик по заданию Муниципального заказчика обязуется своими и (или) привлеченными силами с использованием своих материалов выполнить все связанные с ремонтом объекта работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, техническим заданием (Приложение 1 к контракту) с соблюдением требований нормативных правовых актов, строительных норм и правил, условий настоящего контракта и предъявить к сроку окончания работ объект в полной строительной готовности с комплектом необходимой исполнительно-технической документации и с возможностью использовать объект по назначению (далее по тексту – работы).

Муниципальный заказчик обязуется: принимать фактически выполненные объемы работ, обеспечивать их оплату в пределах цены контракта.

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, Сосновский район,  п. Полетаево.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2018 года.

2.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения контракта.

Окончание выполнения работ  – не позднее 15.08.2018г.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена контракта в текущих ценах составляет  ______________________ (_____________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных п. 12.2 настоящего Контракта.

3.2. Цена контракта включает в себя затраты в соответствии с утвержденной сметной документацией, а именно: затраты на подрядные работы, непредвиденные затраты, оборудование, материалы, НДС и другие обязательные платежи на весь период выполнения работ.

3.3. Стоимость видов работ, выполняемых подрядчиком по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметной документацией в текущих ценах с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме.

3.4. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме на начальную (максимальную) цену контракта и составляет: _____________ (заполняется по итогам аукциона в электронной форме).

3.5. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (исполнителю), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Подрядчик в течение 2 дней с момента выполнения работ уведомляет муниципального заказчика и организацию, осуществляющую контроль за ходом работ, о готовности выполненных работ к приемке и представляет последней соответствующую документацию (акт  выполненных Работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3,  счета-фактуры (счета)) для проверки соответствия качества и количества выполненных работ, предусмотренных контрактом.

4.2. Подрядчик в течение 2 дней с момента подписания организацией, осуществляющей контроль за ходом работ, представляет муниципальному заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»,  «Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством (ремонтом) здания, сооружения, инженерных сетей», счета-фактуры (счета) к ним, счета-фактуры (счета), исполнительно-техническую документацию. Оригиналы документов представляются в 3-х экземплярах на бумажном носителе.

4.3. Муниципальный заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает, проверяет и оформляет представленные документы, подписывает форму № КС-3 или направляет обоснованный отказ.

4.4. В случае выявления муниципальным заказчиком или организацией, осуществляющей контроль за ходом работ,  несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, муниципальный заказчик или организация, осуществляющая контроль за ходом работ, немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом подрядчика и не подписывает документы до внесения подрядчиком в них соответствующих изменений.

4.5.  Муниципальный заказчик осуществляет со своего лицевого счета на расчетный счет подрядчика оплату за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания форм № КС-2, КС-3.

4.6. Оплата выполненных по контракту работ осуществляется по факту полного выполнения работ в соответствии с п. 4.5.

4.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.8. Дополнительные работы, а так же не соответствующие условиям контракта работы, выполненные подрядчиком, не принимаются и оплате не подлежат.

4.9.  Подрядчик сдает муниципальному заказчику  и организации, осуществляющей контроль за ходом работ, законченный ремонтом объект не позднее установленного пунктом 2.2 Контракта срока и в состоянии, обеспечивающем эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением.

4.10. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить муниципальному заказчику результаты работ, предусмотренные контрактом, при этом муниципальный заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами работы, используя материалы, с надлежащим качеством, согласно условиям муниципального контракта и в соответствии со сметной документацией.

5.1.2. Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, установленных в техническом задании (приложение № 1 к контракту).

5.1.3. Соблюсти правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы согласно сметной документации (в т. ч. изделия, конструкции, комплектующие изделия) с предоставлением необходимых сертификатов, если применяемые материалы подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством, паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество; осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

5.1.5. Обеспечить в период проведения работ охрану объекта (в т.ч. материалов изделий, конструкций, комплектующих изделий).

5.1.6. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки муниципальным заказчиком, организацией, осуществляющей контроль за ходом работ, скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если приемка скрытых работ и составление актов их освидетельствования осуществлены без участия муниципального заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию муниципального заказчика  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

В случае невозможности участия муниципального заказчика скрытые работы, подлежащие освидетельствованию, оформляются актами освидетельствования скрытых работ с участием экспертной организации.

5.1.7. Устранить за свой счет и в установленные сроки недостатки результатов работы, выявленные в течение гарантийного срока, зафиксированные в акте устранения дефектов, составленном комиссией в составе представителей муниципального заказчика, подрядчика и организацией, осуществляющей контроль за ходом работ.

5.1.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта, в том числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с муниципальным заказчиком;

- производить уборку строительного мусора и отходов;

- осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ;

- размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в соответствии со сметной документацией

5.1.9. Нести риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта и случайной гибели, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания итогового акта приемки выполненных работ.

5.1.10. Предъявить к сроку окончания работ объект в полной строительной готовности с комплектом необходимой исполнительной технической документации и с возможностью использовать объект по назначению.

5.1.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания итогового акта приемки выполненных работ принадлежащие подрядчику строительные материалы, инструменты, приборы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

5.2 Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать своевременного  подписания  муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ.

5.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

5.3.1. При завершении работ принять выполненные подрядчиком работы.

5.3.2. Принять на себя обязанность по финансированию всего комплекса работ, выполняемых подрядчиком по ремонту объекта в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4 Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением  качества выполняемых работ и представленной  подрядчиком отчетной документации.

5.4.2. Уменьшить, путем удержания, сумму обеспечения исполнения контракта, представленную в виде денежных средств, на сумму неустойки, штрафа, пени во вне судебном порядке.

5.4.3. Принять выполненные работы и оплатить их ранее сроков, установленных в п. 2 Муниципального контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей включительно).

6.5.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.8.	Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____ рублей ____ копеек (3% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей);

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей)

в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы _________ рублей (10% начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей).

6.9.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену  контракта.

6.10.	В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе провести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.11.	Штрафные неустойки уплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления  Заказчиком  письменной  претензии об уплате  штрафных  санкций.

6.12.	Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

6.13.	При выявлении нарушений в качестве товара, поставщик несет административную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству.

6.14.	Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его расторжением или признанием недействительным, стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

Обязателен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на предъявленную претензию – 30 дней.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, выполненные работы и поставленное оборудование подрядчиком по контракту.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с его назначением, подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. Гарантийный срок равен 3 (трем) годам со дня подписания итогового акта приемки выполненных работ.

8.4. Расторжение контракта, на условиях предусмотренных настоящим контрактом, не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего контракта возможно по письменному соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения обязательств в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, запретительных актов государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1.Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной с учетом требований, указанных в статье 45 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, указанного в п. 11.4, настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Муниципальному Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Муниципального Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Муниципального Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.3. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, возвращается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента завершения выполнения работ по Контракту. Денежные средства возвращаются Муниципальным заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по Муниципальному контракту на банковские реквизиты, указанные в письме. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту обеспечения исполнения контракта переходит муниципальному заказчику в размере не исполненных обязательств.

11.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, а именно 44 343 (сорок четыре тысячи триста сорок три) рубля 13 копеек.

11.5. В случае, если участником аукциона в электронной форме предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, что составляет  66 514 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 70 копеек  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в  аукционе в электронной форме трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить настоящий Контракт.

11.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.7. В случае, если Подрядчик является государственным или муниципальным казенным учреждением, пункты 11.1. - 11.6.  не применяются.

12. Изменение и расторжение контракта.

12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

12.2. Изменений условий настоящего Муниципального контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в следующих случаях:

- снижение цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контакта.

- увеличение или уменьшение по предложению Муниципального Заказчика предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в нем цены работы, но не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работ.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.

12.4. В случае расторжения настоящего контракта в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение об одностороннем расторжении, направляет уведомление о расторжении контракта, в порядке предусмотренном ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Контракт будет считаться расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта

12.5.  При изменении, расторжении Муниципального контракта Муниципальный Заказчик оплачивает только фактически выполненные Подрядчиком работы на дату расторжения Муниципального контракта.

13.	Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.2. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.3.Любое уведомление по муниципальному контракту дается в письменной форме нарочно через секретаря или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон».

13.4.Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| Муниципальный Заказчик Администрация Полетаевского сельского поселения Юридический адрес: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево, ул.Полетаевская,46 Тел. 8 (35144) 99137, 99195 ИНН/КПП 7438002759/746001001 л/счет: 03693031940 в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области Глава сельского поселения ________________________ Е.Я. Лаврова М.П. | Подрядчик ___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от ___________2018 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения

в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области

1. Сведения о заказчике

Администрация Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Адрес местонахождения: 456520, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская, д. 46, тел. 8 (351) 44-99-137.

Адрес электронной почты: zakupki_74@mail.ru

2. Предмет закупки

Выполнение работ по замене аварийных опор электроосвещения в п. Полетаево Сосновского муниципального района Челябинской области

3. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Муниципальному контракту:

3.1. Согласно настоящему Техническому заданию Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием в полном соответствии с:

- локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию),

- действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,

- Гражданский кодекс Российской Федерации,

- ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»,

- ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

-  ГОСТ 23613-79 «Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия»

- РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное уличное освещение»

- «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных приказом Минжилкомхоза от 12 мая 1988г. № 120.

- СНиП 2-01.02-85 «Правила и нормы по охране труда».

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»,

а также СНиП, ГОСТами, техническими регламентами и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности, либо требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего вида.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

При выполнении работ должны применяться новые материалы и оборудование, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, сертифицированные в РФ.

В случае, если в Техническом задании содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, материалов, используемых или поставляемых при выполнении работ по контракту, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

4. Место выполнения работ

Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево.

5. Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены не позднее 15 августа 2018 года.

6.Условия оплаты: Муниципальный заказчик осуществляет со своего лицевого счета на расчетный счет подрядчика оплату за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания форм № КС-2, КС-3.

7. Общие требования к выполнению работ

7.1. Работы, указанные в Техническом задании, выполняются в объеме и сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и условиями Муниципального контракта, в соответствии с ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов. Работы сдаются Заказчику в полном объеме.

7.2. При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы, оборудование, механизмы и технологии.

7.3. Перед ремонтными работами Заказчик осуществляет проверку поставленной продукции и материалов на соответствие их техническому заданию и запрашиваемым характеристикам. Выполнение ремонтных работ производится только после согласования с Заказчиком.

7.4. Подрядчик несет полную ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим требованиям.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет охрану объектов выполняемых работ, материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, ограждение мест производства работ с момента начала работ и до сдачи работ Заказчику путем подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.6. Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока.

7.7. Подрядчиком не используются в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

7.8. Подрядчик ежедневно убирает территорию производства работ и вывозит строительный мусор.

7.9. Заказчик не предоставляет площадей для размещения строительных материалов и проживания работников Подрядчика.

7.10. После окончания работ Подрядчик обязан осуществить вывоз оборудования, строительного инструмента, остатков строительного мусора с объекта выполнения работ в 2-дневный срок.

7.11. В случае, если в Техническом задании и Локальной смете содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, материалов, используемых или поставляемых при выполнении работ по контракту, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

7.12. Подрядчик обязан представить Заказчику до приемки выполненных работ исполнительную документацию, в состав которой входят: журнал контроля за производством работ и их приемкой, акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве (сертификаты, декларации, паспорта) на примененные материалы, документ о назначении ответственных (ого) лиц (а) на период выполнения работ.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов

8.1. Подрядчик обязан обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, по охране труда, правил пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

9. Гарантии качества по выполненным работам

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

9.2. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта выполненных работ, либо существенно снижающие возможность его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний Акт, который подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

9.3. При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта выполненных работ, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение дефектов.

10. Виды и объемы работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 30 |
| 2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 30 |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 30 |
| 4 | Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 30 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 16 |
| 6 | Изоляторы линейные штыревые типа РФО-16 | 100 шт. | 0,6 |
| 7 | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д | шт. | 60 |
| 8 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0,75 |
| 9 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 30 |
| 10 | Хомут для анкеровки троса окрашенный | шт. | 60 |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 30 |
| 12 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,9 |

11. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания:

– Приложение 1 - Локальный сметный расчет